ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА НАСОСА FLYGT

| Название объекта: |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |

| - Вид перекачиваемой жидкости: бытовые сточные воды производственные сточные воды дождевой и талый сток - Подача м3/ч - Качество воды: • температура 0С • минеральные частицы: - крупность мм - содержание гр/м3 • наличие в воде крупных механических и длинноволокнистых примесей таких как, тряпки, бумага, палки и т.д. • если есть специфические отходы, указать • плотность жидкости кг/м3 • рН перекачиваемой жидкости - Способ установки насоса: А) погружной вариант: • предполагаемая глубина погружения м • тип установки насосного агрегата: S – переносная P - полупостоянная • требуемый напор м.вод.ст. • потери напора в напорном трубопроводе м • длина сети м • состояние сети: новые срок эксплуатации 10 лет старые • Ø трубопровода мм • геодезические отметки • требуемый напор на излив м | Б) установка в сухом помещении • тип установки насосного агрегата: Т– вертикальная Z - горизонтальная высота всасывания м • требуемый напор м.вод.ст. • потери напора в напорн.трубопроводе м • длина сети м • состояние сети новые срок эксплуатации 10 лет старые • Ø трубопровода мм • геодезические отметки • требуемый напор на излив м - Поступление сточных вод: равномерное периодическое неравномерное - Исполнение насоса: обычное взрывобезопасное - Управление: ручное дистанционное автоматическое включение (отключение) с помощью: поплавкового датчика пневматическое другие способы управления, указать - Питание • вид тока: трёхфазный однофазный • рабочее напряжение В - Необходимость комплектования: подъемно-транспортное оборудование взмучивающий (промывной) клапан поплавковый датчик уровня или другие уровнемеры |
| --- | --- |